## Blad1
VOTRE SOCIETE (LOGO) | Lecot NV Vier Linden 7 8501 Heule Lecot NL IBC Weg 12 5683 PK Best
Projet:
Adresse:
Lieu:
Date de placement:
Date:
Nr.:
Checklist éléments de façade | Habitation contrôlée
Equipe de placement / personne de contact / constructeur: | Adresse:
Nom: | Personne de contact:
Nr de Tel.: | Nr de Tel.:
Contrôle général | Oui | Non | Ne s'applique pas
Est-ce que les éléments de façade sont bien protégés contre endommagement?
Est-ce que les éléments de façade sont bien sécurisés pour le transport?
Est-ce que les éléments de façade, le vitrage et la quincaillerie sont intactes?
Est-ce que le terrain est bien accessible et libre d'obstacles?
Est-ce que le propriétaire/la personne de contact du projet est présent(e)?
Est-ce que des équipements de protection sont présents afin d'éviter des endommagements?
Est-ce que des endommagements sont constatés à l'immeuble ou à l'intérieur?
Si des endommagements ont été constatés, est-ce qu'il ont été signalés?
Contrôle montage | Oui | Non | Ne s'applique pas
Est-ce que le châssis convient pour le montage?
Est-ce qu'il y a suffisamment de jeu entre le châssis et la construction?
Est-ce que la distance entre les pattes de fixation ne dépasse pas 600 mm?
Est-ce que la distance des pattes de fixation jusqu'au coin extérieur du dormant est entre 100-200 mm?
Est-ce que la distance des pattes de fixation au niveau du traverse est entre 100-200 mm?
Est-ce que le côté des pièces de rotation est bien fixé?
Est-ce que le châssis est bien fixé au niveau des points de fermeture?
Est-ce que l'étanchéité entre le plinthe coupe vent et le sol est bien ajustée?
Est-ce que la compression, lors de l'utilisation de compriband est suffisante?
Est-ce que le compriband est bien positionné?
En cas d'utilisation de silicone, a-t-on utilisé un joint en mousse PU?
Est-ce que l'élément de façade est correctement soutenu?
Est-ce que les calles de vitrage sont bien installées selon les dispositions de vitrage?
Est-ce que le créneau vis-à-vis de l'élément est suffisant?
Est-ce que la température extérieure est entre -3/5°C et +25/30° C?
Contrôle final | Oui | Non | Ne s'applique pas
Est-ce que les éléments sont bien mis à niveau (< ou =) 2 mm/m?
Est-ce que l'équerrage est comme il se doit (< ou =) 2 mm/m?
Est-ce que les éléments ouvrants ou coulissants fonctionnent bien?
Est-ce que les éléments de façade, le vitrage et la quincaillerie sont intactes?
Est-ce que les aérateurs sont bien posés et contrôlés?
Est-ce que les trous pour le drainage sont libres?
Est-ce qu'il n'y a pas de ruptures sur les joints du châssis?
Est-ce qu'il y a un joint d'étanchéité entre le châssis et les profilés de jonction?
Est-ce que les profils du dormant et ouvrant sont parallèles?
Est-ce que le recouvrement de l'ouvrant est égal tout autour?
Est-ce que les joints de vitrage sont bien positionnés?
Est-ce qu'il y a des endommagements sur les châssis?
Est-ce qu'il y a des endommagements sur les vitres ?
Est-ce que le lieu de travail et bien nettoyé et est-ce que tous les déchets sont déposés où il se doit?
Est-ce qu'après terminaison du projet l'intérieur et l'extérieur sont vérifiés (endommagements?)
Remarques
Pour accord - contractant | Pour accord - commettant